Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Заречного Пензенской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями), от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями), Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365, постановлением Правительства Пензенской области от 03.09.2021 №551-пП «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Пензенской области», руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещении населения города Заречного Пензенской области (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заречного

от 28.06.2022 № 1064

Положение

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещении

населения города Заречного Пензенской области

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещении населения города Заречного Пензенской области (далее - МАСЦО) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365, и Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №579/366, для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

1.2. Положение определяет назначение и задачи МАСЦО, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. МАСЦО создается на муниципальном уровне функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

1.4. МАСЦО является частью системы управления гражданской обороной (далее - ГО) города Заречного Пензенской области и Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы РСЧС.

1.5. МАСЦО состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи.

1.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности МАСЦО является составной частью комплекса мероприятий, проводимых МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного в целях реализации мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.7. Границами зоны действия МАСЦО являются административные границы территории города Заречного Пензенской области.

1.8. МАСЦО должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системам оповещения населения, в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее – приказ МЧС России от 31.07.2020 №578/365).

1.9. На МАСЦО оформляется паспорт по форме, определенной Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом от 31.07.2020 №578/365.

1.10. Оформление и актуализацию паспорта МАСЦО осуществляет МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного.

2. Назначение (основные задачи) МАСЦО

2.1. МАСЦО обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО города Заречного и Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы РСЧС;

МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного;

сил ГО города Заречного и Зареченского городского звена ПТП РСЧС;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, пожаро и взрывоопасных объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;

людей, находящихся на территории города Заречного Пензенской области.

3. Порядок задействования МАСЦО

3.1. Задействование по предназначению МАСЦО планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Планом гражданской обороны и защиты населения города Заречного Пензенской области и Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Заречного Пензенской области.

3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба г. Заречного (далее – ЕДДС г.Заречного), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до Главы города Заречного (замещающего его лица).

3.3. Решение на задействование МАСЦО принимается Главой города Заречного в соответствии с приказом МЧС России от 31.07.2020 № 578/365.

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования системы оповещения.

В автоматическом режиме функционирования МАСЦО включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от региональной системы оповещения населения Пензенской области без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) системы оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МАСЦО осуществляется ЕДДС г. Заречного при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

ЕДДС г.Заречного оповещает дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций, расположенных на территории г.Заречного, о необходимости проведения оповещения в ручном режиме, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оперативный дежурный ЕДДС г.Заречного и диспетчеры дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки.

При необходимости по решению Главы города Заречного задействуются мобильные и носимые средства оповещения.

3.5. Приоритетный (основной) режим функционирования МАСЦО - автоматизированный.

3.6. Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях на территории города Заречного готовятся заблаговременно МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного и передаются ЕДДС г. Заречного, а также через городские средства массовой информации.

3.7. Сигналы оповещения и экстренная информация передаётся непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС г.Заречного.

3.8. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети мощных акустических систем;

сети проводного радиовещания;

сети уличной радиофикации;

сети кабельного телерадиовещания;

сети эфирного телерадиовещания;

сети местной телефонной связи;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

3.9. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заречного Пензенской области (далее - КЧС и ОПБ).

4. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности МАСЦО

4.1. Создание, реконструкция и модернизация МАСЦО выполняются в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом МЧС России 
от 31.07.2020 №578/365.

4.2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания МАСЦО осуществляется в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №579/366.

4.3. Контроль за поддержанием в готовности МАСЦО осуществляется в ходе проверок, проводимых в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом МЧС России от 31.07.2020 № 578/365.

По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МАСЦО.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МАСЦО.

4.4. Информация документирования выполнения техническими средствами оповещения населения (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) хранится в ЕДДС г.Заречного на бумажном и электронном (usb-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях не менее трех лет.

4.5. Вывод из эксплуатации, действующей МАСЦО осуществляется по окончании эксплуатационного ресурса технических средств этой системы, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой МАСЦО.

__________________________________

# Text boxes

1064

28.06.2022